Změna v hodnocení vnějšího zastínění denního osvětlení - ČSN 730580-1 : 2007

Autor: ing Petr Klvač, Zlín

Změnu ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov, část 1: Základní požadavky a část 2: Denní osvětlení obytných budov provázela odborná diskuze  zejména na téma hodnocení vnějšího zastínění denního osvětlení venkovními objekty. Výsledkem této diskuze bylo zavedení kriteria přístupu denního světla k průčelí objektu přílohou B v nové ČSN 730580-1 platné od 1.7.2007 (L2), která nahrazuje původní ČSN stejného čísla a názvu z října 1999. Toto kriterium má všeobecný charakter, proto je použitelné všeobecně. Nová ČSN 730580-2:2007 jej pro hodnocení venkovního stínění stávajících obytných místností zavádí jako jedinou možnost.

Problematika stínění denního osvětlení je složitá a  stávající stav nebylo možno dále udržet, viz například (L1). Na jedné straně docházelo mnohdy k nesmyslnému omezování nové výstavby, zejména v zastavěných územích, z důvodu nedostatečně dimenzovaného vnitřního denního osvětlení okolních stávajících budov. Na straně druhé bylo často, pomocí různých tlaků nebo i z nedbalosti, omezováno právo na denní osvětlení vnitřních prostorů staveb s trvalým pobytem lidí.

Zdá se, že toto nové kriterium v celku objektivně přisuzuje potřebný přístup denního světla k místům kde dnes jsou, nebo na stavebních parcelách mohou v budoucnu být, umístěny osvětlovací otvory. Přitom jsou kontrolní body snadno definovatelné, kontrolní veličina snadno zjistitelná a nezávislá na vnitřních úpravách v hodnocených prostorech. Jakákoliv úprava zhoršující vnikání, nebo distribuci denního světla ve vnitřním prostoru, způsobí újmu v tomto prostoru a nemůže ovlivňovat vývoj okolní výstavby.

Současně, i když je to v ČSN 730580-1:2007 jen doporučeno, se vyzývají navrhovatelé nových staveb, aby respektovali možnost stínění budoucí okolní výstavbou a dimenzovali osvětlovací otvory s tímto ohledem. Pokud tomu tak nebude, při další výstavbě v okolí může jejím vlivem dojít k omezení vnitřního denního osvětlení až pod hodnoty legislativně přípustné a přesto nebude na vině okolní výstavba. Tato situace může mít pro projektanta velmi nepříjemnou třeba i soudní dohru.

Otázkou do budoucna zůstává,  zdali konkrétní hodnoty předepsané novou  ČSN 730580-1:2007  jsou vyhovující a jestli metodiku hodnocení nebude časem třeba upřesnit. Vycházím přitom ze zkušeností z aplikace slovenské normy stejného zaměření,  jejíž změna obsahující podobnou metodiku byla přijata již v roce 2000. Nedávno byla tam zavedená metodika  hodnocení upřesněna výkladem národního normalizačního úřadu, neboť docházelo k nedorozuměním.

Předmětem nového kriteria přístupu denního světla k průčelí objektu je stanovení minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti Dw (%) roviny zasklení okna z vnější strany. Variantním kriteriem je (ekvivalentní) úhel stínění ε (°) zjištěný ve stejném kontrolním bodě.

Mezi hodnotou Dw  a  ε  existuje při  činiteli jasu kγ=0,1 převodní diagram, obrázek B.2 v normě.

Hodnoty Dw nebo  ε , které musí být v předmětných lokalitách dodrženy jsou stanoveny v tabulce B.1 v normě.

Je nutno zdůraznit, že tímto kriteriem se nehodnotí úroveň denního osvětlení ve vnitřním prostoru !

Hodnota Dw se stanovuje měřením nebo výpočtem. Vypočítat, nikoliv změřit, lze i hodnotu ε . Při výpočtu  je nutno respektovat gradaci jasu oblohy od horizontu k zenitu, samozřejmě stínění venkovními překážkami a současně odraz  světla od povrchů těchto překážek a okolního  terénu. Lze to matematicky zapsat:

Dw =Dws + Dwp + Dwt  (%)……………………………….…………………………………………………………...(1),

kde jsou:

Dws……..hodnota oblohové složky

Dwp……..hodnota vnější odražené složky od stínících objektů

Dwt………hodnota odražené složky od terénu

Při výpočtu odražených složek se často používá metoda vícenásobných odrazů světla od povrchů objektů,  kterou lze úspěšně zvládnout počítačovými programy za současného výpočtu oblohové složky například metodou plošného dělení zdroje světla. Je samozřejmě možné použít i jiné metody, vhodné jsou grafické metody např. Daniljukova metoda úhlových sítí, BRS protraktory aj. V celku rychlá metoda je použití upraveného Waldramova diagramu (L3), který znázorňuje plochu části oblohy, případně překážky, které způsobí vnější denní osvětlení svislé  roviny. Tento diagram jsem dále upravil zavedením sítě s plochou jednoho elementu odpovídající činiteli svislé složky denního osvětlení o velikosti  Se=0,25%. Takto se snadněji počítá plocha zastínění zdroje světla a současně odrazná plocha překážek.

Pro snadnější pochopení principu kriteria a současně konkrétní aplikaci výpočtu Dw uvedu následující příklad.

Na okně stávajícího domu (kontrolní bod K) je třeba zjistit vliv stínění nově navrhovanou stavbou budovy. K výpočtu činitele denní osvětlenosti zasklení z vnější strany (jedná se o svislou složku) použijeme upravený Waldramův diagram (dále je W-diagram). Konfigurace situace je na obrázku 1, kde horní levá část je nárys nové budovy, horní pravá část je bokorys včetně polohy kontrolního bodu K a v dolní části je půdorys. Nová budova sestává z objektů označených A a  B. Kontrolní úhly potřebné pro válcové promítnutí do W-diagramu jsou v půdoryse vyznačeny azimutálními úhly  (n  odklonu od normály  okna a výškovými úhly βn .

Obrázek 1  Konfigurace překážek a místa hodnocení

Válcový průmět do W-diagramu provedeme podle hodnot azimutálních úhlů (n (pořadnice)  a výškových úhlů βn (křivky v diagramu) a pravidel promítání. Získáme svislý průmět oblohy a stínící  překážky vyjádřený přímo v hodnotách svislé složky činitele denní osvětlenosti .

Obrázek 2  W-diagram s promítnutými překážkami

Z obrázku 2  stanovíme činitele vertikální osvětlenosti následujícím postupem:

- Celková stínící plocha budovy Sp = SA + SB

- Převod na činitel stínění oblohové složky vertikální osvětlenosti se určí součtem elementárních čtverečků Se, které celková stínící plocha překrývá, tedy: Sp = 0,25 * ΣSe. Každý čtvereček reprezentuje 0,25% hodnoty činitele denní osvětlenosti na vnější svislé rovině zasklení. Pozor ! na horním okraji a obou bočních okrajích diagramu nejsou plochy čtverečků úplné.

- Hodnota vnější odražené složky vertikální osvětlenosti je: Dwp = Sp * kγ ,  kde kγ je činitel jasu povrchu

- Hodnota oblohové složky vertikální osvětlenosti je: Dws = Ssmax - Sp,                      kde je                                         Ssmax = ((3π + 8) / 14π) * 100 = 39,6%

- Hodnota vnější odražené složky od terénu je přibližně: Dwt = 50 * km,  kde  km je činitel jasu povrchu

Pokud můžeme položit:  km  = kγ = 0,1, pak je : Dw = Dws + Dwp + Dwt = 44,6 - 0,9 * Sp  (%)  …………..…...........(2)

V našem příkladě je po odečtení z  W-diagramu (obr.2): Sp = 14,0%, pro km = k γ = 0,1 pak jsou dle (1) :

Dws = 39,6 - 14,0 =  25,6%, Dwp = 14,0 * 0,1 = 1,4%, Dwt = 50 * 0,1 = 5%  a  Dw = 25,6 + 1,4 + 5 = 32%

Stejně je podle (2) :

Dw = 44,6 – 0,9 * 14,0 = 32%

Z digramu obr. B.2 v normě lze pro Dw = 32% odečíst úhel stínění ε = 30° .

Tedy kontrolní bod K bude stavbou nové budovy zastíněn tak, že právě vyhovuje pro běžné prostory s trvalým pobytem lidí, kde je požadováno nejméně Dw = 32% ( ε  = 30°).  To samozřejmě neznamená, že vnitřní denní osvětlení je v kontrolované místnosti vyhovující!

Dovolil bych si připojit ještě následující poznámku, která by neměla zůstat bez odezvy ze strany kompetentních orgánů:

Podle současného autorského výkladu metodiky hodnocení zastínění vnějšími překážkami se hodnotí celé “zorné“ pole z uvažovaného kontrolního bodu. V našem příkladě to tedy znamená, že v okolí stávajícího domu by se již v budoucnu nemohla postavit žádná další stavba, která by způsobila třeba jen nepatrné další vnější stínění denního osvětlení kontrolovaného bodu.

Z uvedeného příkladu je vidět, že  prakticky budou asi vznikat problémy v zastavěném území, kdy například na jedné parcele se využije  celého objemu zastínění, jelikož tato stavba bude první a na ostatních parcelách vzniknou problémy jenom z důvodu pozdější výstavby. Proto by bylo možná rozumnější vymezit pojem zastínění v rozsahu stavební parcely  jednoho majitele, jakoby “proluky“, a zde praktikovat předmětné kriterium přístupu denního světla k průčelí objektu. Dále takto stanovené “zorné pole“ případně rozšířit o ½ nezastavitelných prostorů v okolí parcely,  jako jsou například komunikace a jiná území se stavební uzávěrou. Tím se přenese odpovědnost za stínění na konkrétního stavitele a ostatní zůstanou nedotčeni.  Výsledkem bude poněkud větší stínící účinek všech staveb po jejich postavení, protože mnohé stavby, v určitých úhlech, budou na sebe navazovat nebo se i částečně překrývat. To lze ovšem odstranit zvýšením hodnoty požadavku na minimální Dw. Slovenské zkušenosti ukazují, že tato aplikace hodnocení stínění v sektorech jednotlivých parcel v konečném  součtu zhorší výsledné zastínění ve složitých případech o cca 10%.

Děkuji za pozornost.

Použitá literatura:

L1 : Klvač, ing. - Stínění objekty z hlediska denního osvětlení a proslunění 2, Světlo 2006, číslo 6

L2 : ČSN 730580-1,Denní osvětlení budov, základní požadavky, ČSN 730580-2, Denní osvětlení budov, denní osvětlení obytných budov, ČNI 2007

L3 : Kaňka, ing., Ph.D - Stanovení činitele denní osvětlenosti svislé roviny okna Waldramovým diagramem opraveným v ČVUT Praha, Světlo 2002, číslo 1